	[image: image1.png]





«ПАЛАГАЙ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЬСЛЕН КЕНЕШСЫ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛАГАЙСКОЕ»

Решение

Совета депутатов муниципального образования «Палагайское»

 25 сентября 2014 года
                         



                           № 52

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
Палагайского сельского поселения

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Устава  муниципального образования «Палагайское»   Совет  депутатов муниципального образования
                                                                    РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Палагайского сельского поселения.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет»

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                 З.Н.Невоструева

д.Палагай

25 сентября 2014 года

№52
УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета депутатов

                                                                                                        муниципального образования

 «Палагайское»

от 25.09.2014 г. № 52

                            СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Основанием для разработки схемы водоснабжения Палагайского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении».
1.Общее положения
2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения
1. К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

 Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3.Пояснительная записка
     В состав  муниципального образования «Палагайское» входят 3 населённых пункта –  деревни Палагай, Гулекшур, Золотарево, д.Палагай  является административным центром поселения.  Вся поверхность района сильно расчленена речными долинами, логами и оврагами. Все реки ее относятся к бассейнам Камы и Вятки. На территории МО находится около 10 родников

      Вода  водоносных комплексов гидрокарбонатно-кальциево магниевая, преимущественно пресная с минерализацией 0,2 – 0,8 г/л. (реже более), отвечает требованиям ГОСТа 2874 – 82 «Вода питьевая»

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных  предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами,  каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин:

д.Палагай – 1 каптаж, 1 артезианская скважина, д.Гулекшур -1 скважина. Источником водоснабжения д.Золотарево является родник.

4. Сведения о водоснабжении и водоотведении
     Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

     В качестве основных источников водоснабжения поселения для хозяйственно-питьевыхи сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. 

5. Проектные предложения.
     Для развития системы водоснабжения  генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- замена существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов;

- замена существующей емкости для воды ( бочка по ул.Лесная)на водонапорную башню;

- строительство сетей водопровода для проектируемой застройки с установкой пожарных гидрантов.

6. Современное состояние и прогноз водопотребления поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

	№
	Сельское поселение
	Численность населения

на 01.01.2014,

чел.
	Нормативное водопотребление,

м3/сут, на 01.01.2014
	Прогноз водопотребления, м3/сут

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Палагайское
	200
	42,11
	7,84
	123,74


Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят 230 литров.

7. Водоотведение (канализация)

  Централизованной системы водоотведения на территории МО «Палагайское» не имеется.  Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и погреба.

Проектом предусматриваются выгребы-накопители с последующим вывозом спецмашинами в места, отведённые Роспотребнадзором.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

( площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

( поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

( территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

( высокая степень очистки сточных вод - 98%;

( безопасность для окружающей среды;

( отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

( компактность;

( возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

( срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

     Современное состояние и прогноз канализационных стоков

	№пп
	Сельское поселение
	Численность населения на 01.01.2014,

чел.
	Нормативное значение канализационных сбросов, м3/сут, на 01.01.2013,
	Прогноз канализационных сбросов, м3/сут

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Палагайское
	574
	15,23
	42,95
	123,74


Канализационные стоки приняты 200 литров на 1 человека в сутки.

