АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКОЕ»

«ЮКАМЕН» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2014 года	              № 38

с. Юкаменское

Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Юкаменское»

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года за № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Юкаменское» (прилагается).

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Юкаменское» (прилагается).

- Опубликовать постановление в Вестнике правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Юкаменское» и сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования	А.П. Широких

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Юкаменское»

от 25.11.2014 № 38

Схемы теплоснабжения

муниципального образования «Юкаменское»

Введение

Схема  теплоснабжения  муниципального образования «Юкаменское»  на  период  с  2014  до  2029 года выполнена для исполнения  требований Федерального Закона  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  устанавливающего  статус  схемы  теплоснабжения  как документа, содержащего предпроектные материалы ее развития.

Цель разработки Схемы теплоснабжения  -  формирование основных направлений и  мероприятий,  обеспечивающих  надежное  удовлетворение  спроса  на  тепловую энергию.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- Генеральный  план  муниципального образования «Юкаменское»;

- проектная и исполнительная документация по источникам  тепловой энергии  и тепловым сетям  (режимные карты работы теплогенерирующего оборудования;

- конструктивные  данные  по  видам  прокладки  и  типам  применяемых теплоизоляционных материалов, сроки эксплуатации тепловых сетей);

- эксплуатационная  документация  (расчетные  температурные  графики,  данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- документы  по  хозяйственной  и  финансовой  деятельности  (тарифы  и  их составляющие);

- статистическая отчетность организации о выработке, отпуске тепловой энергии и расходе топливно-энергетических ресурсов;

- утвержденные  нормативы  технологических  потерь  при  передаче  тепловой энергии  и  нормативы  удельного  расхода  топлива  на  отпущенную  тепловую энергию.

Схема  теплоснабжения  разработана  в  соответствии  с  требованиями, установленными в действующих законодательных документах:

- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  27.07.2010 №  190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и утверждения».

Развитие схемы  теплоснабжения  муниципального образования «Юкаменское»  на период с  2014 до  2029  года  предусматривает  обеспечение  тепловой  энергией  потребителей перспективной  застройки  от  индивидуальных  источников  тепловой  энергии,  без расширения  существующей  зоны  действия  центрального  теплоснабжения.

Раздел 1.  Характеристика сетей систем теплоснабжения

Муниципальное образование «Юкаменское» входит в состав Юкаменского района, расположено в его южной части и граничит:

с южной стороны - с муниципальным образованием «Красногорский район»;

с западной стороны – с муниципальным образованием «Верх-Унинское»;

с северо-западной стороны – с муниципальным образованием «Ертемское»;

с северной стороны – с муниципальным образованием «Ежевское» и муниципальным образованием «Палагайское»;

с восточной стороны – с муниципальным образованием «Засековское».

В состав муниципального образования «Юкаменское» входят с. Юкаменское и 12 населённых  пунктов: деревни Одинцы, Камки, Ляпино, Уни-Гучин, Ситники, Чурашур, Куркан, Мустай, Колбёнки, Жуки, Куркан, Ешмаково.

Административным центром является село Юкаменское. Площадь территории поселения составляет  - 15375,22 га

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Юкаменского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Юкаменского поселения  осуществляет ООО «Жилком», на обслуживании которого находится 3 котельных.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

  - Характеристика сетей систем теплоснабжения

| № п/п | Местонахождение котельной | Марка (тип) котла | Кол-во котлов | Вид топлива | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. | с. Юкаменское, ул. Первомайская | КВА-1,25 | 1 | природный газ |  |
|  | с. Юкаменское, ул. Первомайская | КВА-1,0 | 1 | природный газ |  |
| - 3. | с. Юкаменское, ул. Родионова | КВА-0,6 | 1 | природный газ |  |
| - 4. | д. Камки, ул. Молодежная | НР-18 усеченный | 1 | каменный уголь |  |

Потребителями тепловой энергии являются жилые дома и административные здания.

Центральная котельная № 1 (приложение № 1: схема тепловых сетей)

| № п/п | Наименование | Ед.изм | сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  | с. Юкаменское, ул. Первомайская |
| 2 | Год постройки |  | 1972 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  | 2005 |
| 4 | Размер здания в осях | м *м | 24 * 12 |
| 5 | Площадь застройки | м² | 576,0 |
| 6 | Строительный объем | м³ | 3110,0 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия) | м | 4,3 |
| 8 | Этажность здания |  | 1 |
| 9 | Котельный зал расположен на отметке |  | + 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | + 0,000 |

Конструктивные элементы здания:

Котельная выполнена в кирпичном исполнении из легких металлических конструкций с эффективным утеплителем.

Кровля односкатная, уклон 10 %. Водоотвод с кровли наружный, неорганизованный.

Полы: покрытие кафельной плиткой.

В здании предусмотрены эвакуационные выходы.

Школьная котельная № 2 (приложение № 2: схема тепловых сетей)

| № п/п | Наименование | Ед.изм | сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  | с. Юкаменское, ул. Родионова |
| 2 | Год постройки |  | 1980 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  | 2010 |
| 4 | Размер здания в осях | м *м | 36 * 12 |
| 5 | Площадь застройки | м² | 864,0 |
| 6 | Строительный объем | м³ | 5665,6,8 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия) | м | 4,3 |
| 8 | Этажность здания |  | 1 |
| 9 | Котельный зал расположен на отметке |  | + 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | + 0,000 |

Конструктивные элементы здания:

Котельная выполнена в кирпичном исполнении из легких металлических конструкций с эффективным утеплителем.

Кровля односкатная, уклон 10 %. Водоотвод с кровли наружный, неорганизованный.

Полы: покрытие кафельной плиткой.

В здании предусмотрены эвакуационные выходы.

Котельная № 4 (приложение № 3: схема тепловых сетей)

| № п/п | Наименование | Ед.изм | сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  | с. Юкаменское, ул. Первомайская |
| 2 | Год постройки |  | 1976 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  | 2007 |
| 4 | Размер здания в осях | м *м | 6 * 18 |
| 5 | Площадь застройки | м² | 216,0 |
| 6 | Строительный объем | м³ | 1166,4 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия) | м | 4,3 |
| 8 | Этажность здания |  | 1 |
| 9 | Котельный зал расположен на отметке |  | + 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | + 0,000 |

Конструктивные элементы здания:

Котельная выполнена в кирпичном исполнении из легких металлических конструкций с эффективным утеплителем.

Кровля односкатная, уклон 10 %. Водоотвод с кровли наружный, неорганизованный.

Полы: покрытие кафельной плиткой.

В здании предусмотрены эвакуационные выходы.

Котельная д. Камки

| № п/п | Наименование | Ед.изм | сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  | д. Камки, ул. Молодежная |
| 2 | Год постройки |  | 1981 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  | - |
| 4 | Размер здания в осях | м *м | 20 * 12 |
| 5 | Площадь застройки | м² | 240,0 |
| 6 | Строительный объем | м³ | 1920,0 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия) | м | 8,0 |
| 8 | Этажность здания |  | 2 |
| 9 | Котельный зал расположен на отметке |  | + 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | + 0,000 |

Конструктивные элементы здания:

Котельная выполнена в кирпичном исполнении из легких металлических конструкций с эффективным утеплителем.

Кровля односкатная, уклон 10 %. Водоотвод с кровли наружный, неорганизованный.

Полы: покрытие бетонное.

Параметры нагрузок и мощностей

| Наименование котельной | Установленная мощность | Фактическая мощность | Подключенная нагрузка | Процент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % |
| Центральная № 1 | 5,0 | 5,0 | 6,47 | 1,3 |
| Школьная № 2 | 1,89 | 1,89 | 2,57 | 0,5 |
| Котельная № 4 | 5,0 | 5,0 | 2,04 | 1,9 |
| Котельная д. Камки | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 |

Тарифы ООО «Жилком»

| Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | 01.01.2013 г. 31.06.2013 | 01.07.2013 г. -31.12.2013 г. | 01.01.2014 г. 31.06.2014 г. | 01.07.2014 г. -31.12.2014 г. |
| ООО «Жилком» | 1363,52 | 1467,24 | 1467,24 | 1512,81 |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов, м | Годовая выработка тепловой энергии за 2013 год (Гкал) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС |  |
| Центральная № 1 | Жилые дома Административные здания | 79499,95 | 5030,8 | - |  |
| Школьная № 2 | Жилые дома Административные здания | 43053,50 | 2137,1 | - |  |
| Котельная № 4 | Жилые дома Административные здания | 136629,20 | 7623,5 | 68,4 |  |
| Камковская котельная | Административное здание | 1920 | 538,2 | - |  |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Центральная № 1 | 5,0 | В работе |
| Школьная № 2 | 1,89 | В работе |
| Котельная № 4 | 5,0 | В работе |
| Камковская котельная | 0,25 | В работе |

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории   сельского поселения осуществляет ООО « Жилком».

Модернизация системы теплоснабжения  не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующей автономных источников.

Объекты, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из изолона

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано газовыми котлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Центральная № 1 | - | - |
| Школьная № 2 | - | - |
| Котельная № 4 | - | - |
| Камковская котельная | - | - |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Центральная № 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Школьная № 2 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Котельная № 4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Камковская котельная | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Центральная № 1 | Нет |
| Школьная № 2 | Нет |
| Котельная № 4 | Нет |
| Камковская котельная | Нет |

Раздел 3. Предложения по реконструкции  тепловых сетей

3.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей |  |  | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1.1 | ул. Новая | 140 | п.м. |  |
| 1.2 | ул. Майская | 700 | п.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

Раздел 4. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная № 1 | газ | Каменный уголь | Не предусмотрен |
| Школьная № 2 | газ | Каменный уголь | Не предусмотрен |
| Котельная № 4 | газ | Каменный уголь | Не предусмотрен |
| Камковская котельная | каменный уголь | Дрова | Не предусмотрен |

Раздел 5. Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Согласно Генерального плана развития территории Юкаменского поселения до 2030 года планируется провести следующие мероприятия:

- замена оборудования на наиболее энергоэффективное;

- обеспечение приборным учетом расхода ТЭР на предприятиях и организациях;

- утепление ограждающих конструкций зданий с целью снижения теплопотерь;

- оптимизация схем энергоснабжения;

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Утверждено

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Юкаменское»

от 25.11.2014 № 38

Схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Юкаменское»

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Юкаменское» на период до 2030 года  разработана на основании следующих документов:

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении»

-   Водного кодекса Российской Федерации;

- Генерального плана муниципального образования «Юкаменское» на расчетный срок до 2030 года.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая её использование в качестве питьевой или технической воды;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- водоотведение - приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

- Полномочия органов местного самоуправления

в сфере водоснабжения и водоотведения

1.1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

-  организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

- определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

-  утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

-  утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

-  согласование инвестиционных программ;

- согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

- принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

- Общие положения

Муниципальное образование «Юкаменское» входит в состав Юкаменского района, расположено в его южной части и граничит:

с южной стороны - с муниципальным образованием «Красногорский район»;

с западной стороны – с муниципальным образованием «Верх-Унинское»;

с северо-западной стороны – с муниципальным образованием «Ертемское»;

с северной стороны – с муниципальным образованием «Ежевское» и муниципальным образованием «Палагайское»;

с восточной стороны – с муниципальным образованием «Засековское».

В состав муниципального образования «Юкаменское» входят с. Юкаменское и 12 населённых  пунктов: деревни Одинцы, Камки, Ляпино, Уни-Гучин, Ситники, Чурашур, Куркан, Мустай, Колбёнки, Жуки, Куркан, Ешмаково.

Административным центром является село Юкаменское. Площадь территории поселения составляет  - 15375,22 га

Водоснабжение Юкаменского поселения осуществляется посредством эксплуатационных на воду скважин и родников.  Поставкой, обслуживанием системы водоснабжения занимается специализированное предприятие ООО «Жилком. Подача воды осуществляется из девятнадцати артезианских скважин,  одного каптажа и родника.

Водозаборные скважины эксплуатируются с середины пятидесятых годов. Глубина скважин изменяется от 90 м до 215 м, при характерных глубинах – 100 м. Зона пресных вод характеризуется активным водообменном и минерализацией вод до l г/л. По химическому составу подземные воды в большинстве своём имеют гидрокарбонатный кальциевый состав, реже гидрокарбонатно-натриевый с минерализацией до 0,5 г/л, соответствуют питьевым стандартам качества. Подземные воды по степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения являются защищёнными от микробного загрязнения. По отношению к загрязнению устойчивыми химическими соединениями подземные воды являются недостаточно защищенными.

Для обеспечения населения муниципального образования «Юкаменское» подземной водой питьевого качества и в достаточном количестве рекомендуется:

- на территории поселения выяснить состояние первых поясов зоны санитарной охраны скважин, уточнить водоотбор, провести полные химические анализы, хотя бы по нескольким показательным скважинам;

- для территории с. Юкаменское увеличение водоотбора возможно посредством бурения новых скважин, с размещением их по окраине села, где меньше всего можно ожидать негативное влияние на состояние подземных вод от техногенных объектов.

Характеристика водопроводных сетей:

| Водопотребеление | Ед. измерения | 2013 |
| --- | --- | --- |
| всего | л/сут./чел. | 76,5 |
| в т. ч - на хозяйственно –питьевые нужды | м³/в сутки | 0,3 |
| - на производственные нужды | тыс. м³/в сутки | - |
| производительность водопроводных очистных сооружений | тыс. м³/в сутки | 1,66 |
| протяженность водопроводных сетей | км | 56,9 |

3. Водоотведение (канализация)

В с. Юкаменское административные здания, школы, детские сады, больницы, индивидуальное благоустроенное жилье, предприятия с административно-бытовыми зданиями канализованы или имеют дворовые уборные. В  населенных пунктах поселения частная застройка обустроена выгребными ямами и уборными. Жидкие стоки из выгребов от канализованных зданий и содержимое из дворовых выгребов вывозятся в места, отведенные Роспотребнадзором. Выгреба очищают по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

4. Основные мероприятия по развитию

системы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования «Юкаменское» предлагаются следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения:

4.1. На территории поселения выяснить состояние первых поясов зоны санитарной охраны скважин, уточнить водоотбор, провести полные химические анализы, хотя бы по нескольким показательным скважинам;

4.2. Предусмотреть развитие систем водоснабжения во всех населенных пунктах, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей, водонапорных башен);

для улучшения качества подаваемой в сеть воды и доведения её до норм ГОСТ «Вода Питьевая>>предусмотреть строительство станций по дополнительной очистке воды;

4.3. Для территории с. Юкаменское увеличение водоотбора возможно посредством бурения новых скважин, с размещением их по окраине села, где меньше всего можно ожидать негативное влияние на состояние подземных вод от техногенных объектов.

Основные мероприятия по развитию систем водоотведения:

- развитие систем водоотведения в населенных пунктах, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей;

- строительство сооружений биологической очистки, имеющих систему канализации;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх-нормативным сроком эксплуатации;

- отведение стоков промышленных предприятий в бытовую канализацию, после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации.