О проверке исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки вопросов обеспечения энергетической эффективности при эксплуатации многоквартирных домов и проведения обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, установленных Перечнем мероприятий,  установлено, что ООО «Жилком» не выполняются требования Перечня в части исполнения ежегодных мероприятий по снижению гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования (указанные мероприятия исполняются лишь по заявкам граждан) и установки доводчиков входных дверей в многоквартирных домах, находящихся в управлении. 
По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений закона директору ООО «Жилком», которое находится в стадии рассмотрения. 

Помощник прокурора
юрист 3 класса
      Н.Ю. Вершинина
